|  |  |  | 程序文件 Program files |  |  |  | 文件编号： HL2-17-3 发行日期： 2025-10-9 版 本： 3 页 数： 共7页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称：设备设施及生产环境管理控制程序Equipment, Facilities, and Production Environment Management Control Procedure |  |  |  |  |  |  | 文件阶层 |  | 二 阶 |
| 文件修订变更摘要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版次 | 更 改 内 容 |  |  |  |  |  | 修订日期 |  | 制定/签名 |
| 1 | 新建立程序 |  |  |  |  |  | 2020-12-15 |  | 李怀 |
| 2 | 搬迁新厂房，完善程序 |  |  |  |  |  | 2022-3-1 |  | 李怀 |
| 3 | 新增能源管理体系 |  |  |  |  |  | 2025.10.9 |  | 崔海超 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分发单位 □公告 ☑财务部 ☑综合办 □销售部 ☑技术部 □ 管理者代表 ☑生产部 ☑机加部 ☑品质部 ☑采购部 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受控状态： 本文件为本公司所有，非文控人员一概不得翻印或抄袭，否 则您将违反本公司《保密制度》，并承担违法的风险。 |  |  |  |  | 提 示： 请确认文件是否为最新版本 |  |  |  |  |
| 制定 |  | 相关单位会签 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 核准 |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.目的 通过对公司的基础设备设施、生产设备设施和工作环境进行有效的控制，确保设备设施和工作环境满足实现产品要求的规定，制定本程序。 - 2.适用范围 - 2.1.本程序适用于公司基础设备设施和生产加工设备设施的管理以及工作环境的控制； - 2.2.本程序不包括用于监视和测量的仪器设备。 - 3.定义 - 3.1.设备设施：本程序指的是机械设备、动力设备、冷暖通设备、办公设备、电器设备、办公家私、运输设备、工具型设备，以此为基础建立的管理对象。 - 3.2.工作环境：包括基础环境、工作纪律、各种规章制度、职工的劳防用品等； - 3.3.日常保养（一级保养）：进行清洁、润滑、紧固易松动的零件，检查零件、部件的完整，保养的项目简单大多数在设备外部，由操作人员承担。 - 3.4.年度保养：对设备主体部分进行解体检查和调整，必要时对达到磨损限度的零件加以更换，此外，还要对主要部件的磨损情况进行测量、鉴定和记录，在操作人员参与下，由专职保养维修人员承担。 - 4.职责 - 4.1.采购部 - 4.1.1.负责生产设备设施及消耗部品的采购； - 4.1.2.依据设备购销合同的规定和要求、数量及送货单，办理新进设备入库、出库手续，设备吊卸车前后实物照像存档管理； - 4.2.各设备使用部门 4.2.1.负责评估部门设备是否满足生产要求，提出设备购入申请； 4.2.2.负责设备参数的调试及制订设备作业及安全规程文件； 4.2.3.负责部门设备日常点检及保养的实施； 4.2.4.负责对本部门新上岗人员进行设备操作培训； 4.2.5.负责制定生产设备清单及设备维护、保养计划； 4.2.6.负责新购设备的验收、挂牌； 4.2.7.负责设备维修及外修业务并保存相关记录。 - 4.3.品质部 4.3.1.负责监督各部门设备日常点检维护的实施状况； 4.3.2.负责检验设备报废的审核； 4.3.3.负责检验设备的请购； 4.2.2.负责设备参数的调试及制订设备作业及安全规程文件。 - 4.4.财务部 - 公司所购之资产费用监管、金额审查，采购资产资金预算评估，成本控制及审批，固定资产台帐管理，报废资产全过程审查监管。 - 5.程序 - 5.1.设备的申购 - 5.1.1.根据生产实际需求，需购置新设备时，各使用部门填写《设备需求申请单》。 - 5.1.2.生产设备需求申请经部门负责人审核前，使用部门先进行设备性能分析，确保购入设备各项功能及特性应适应于生产能力。经公司财务审批及领导批准后交采购部，采购部依据采购部作业流程进行购置。 - 5.2.设备的验收 - 5.2.1.新设备进入公司后，采购物控部根据合同的规定和要求办理入库手续，使用单位会同使用部门对生产设备的各项技术指标进行验收，并填写《设备验收单》。 - 5.2.2.设备验收依据：通用设备，按设备本身的技术指标验收；如果是高精度标准及特殊技术指标要求的设备，则按公司向供应商提出的技术条件验收。设备附件及操作说明书等资料一并验收，设备资料由设备管理部清点存档。 - 5.2.3.设备验收中有不符合功能、精度标准情形时，应要求设备供应商负责整修或更换至符合要求再验收合格后方可投入使用。如不能达到以上要求，由采购部办理退货手续。 - 5.2.4.设备验收合格后，使用单位对新购生产设备按公司固定资产编号规则挂牌管理，登录在《检验设备清单》与《生产设备清单》。 - 5.3.设备挂牌管理 - 5.3.1.设备验收合格后，使用单位对新购设备资产进行编号，编号方法： - HL--使用部门大写字母--流水号 - HL（公司代码）-ZP（部门）-001（流水号） - 生产部; - 品质; - 技术; - 综合办. - 制造; - 仓库; - 机加; - 采购; - 人事; - 财务; - 销售. - SC; - JJ; - PZ; - JS; - ZH. - 5.3.2.每台设备都需贴上与《设备设施资产台帐》相符的固定资产编号、验收合格日期的标签。 - 5.4.生产设备的使用 - 5.4.1.各使用部门应将本部门所管辖各种设备落实专人负责使用及日常保养，综合办每月不定期对现场进行检查。 - 5.4.2.在各部门，如有暂不使用的设备(1个月以上)，必须悬挂“闲置设备”标语牌。在设备台帐中注明，并标注暂不使用的起始日期。闲置待修设备应悬挂“设备维修中”标识牌。 - 5.4.3.生产设备投入使用前，生产设备使用人员上岗前必须经培训合格方可上岗，由各部门参照《设备操作说明书》和《设备操作指导书》的内容，进行培训指导操作员熟悉该生产设备的性能，清楚日常保养知识和安全操作知识，严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度、准确填写规定的各项运行记录，掌握设备的使用方法及注意事项。 - 5.4.4.各部门依据《设备操作说明书》的指导内容，对生产设备进行日常点检维护，并填写《设备日常保养记录表》每月部门收集管理存档。各部门班组长须不定期巡查维护执行状况，以督导确实执行并在记录表上签字确认。 - 5.4.5.在点检保养和操作设备过程中，发现设备有异常情况时，使用部门填写《制作-维修申请单》经部门负责人审核后交使用单位，使用单位接单后，安排维修员对设备进行维修，初步检查后应回复使用部门计划完成时间。将维修情况及结果填写于《制作-维修申请单》中。对于设备故障需大修理情况（如：换配件等）应登记维修情况。如设备处在维修中、或设备因老化、故障无法维修或无修复价值须进行报废时，由使用单位负责在该设备显眼处挂上“设备维修中”或 “设备报废”标识牌以示识别。 - 5.5.设备检查保养 - 5.5.1.设备维护保养的内容是保持设备清洁、整齐、润滑良好、安全运行，及时紧固松动的紧固件，调整活动部分的间隙等。 - 5.5.2.设备的寿命在很大程度上取决于维护保养的好坏，维护保养依工作量的大小和难易程度分日常保养、年度保养。 - 5.5.3.设备检查保养，对设备的运作情况、工作精度、磨损或腐蚀程度进行测量和校验，按时间间隔可分为日常保养和年度保养，按技术功能可分为机能检查和精度检查。 - 5.5.4.使用单位人员根据设备操作说明书及设备特性编制《设备年度保养计划》部门经理确认后需报工场长审批。 - 5.5.5.使用单位按照《设备年度保养计划》定期对生产设备进行保养，并填写《设备定期保养记录表》，保养时需某部位停电、水、气，应提前联络相关部门进行协调。预定时间执行保养工作。 - 5.5.6.设备保养完毕后，在相对应设备上贴上保养卡，并填写保养时间、保养人员、保养周期。 - 5.6.设备维修 - 5.6.1.设备维修的内容指修复由于不正常的原因而造成的设备损坏和精度劣化，使设备性能得到恢复。根据修理的范围大小，修理间隔时间的长短，修理费用的多少，可分为小修理、中修理、大修理三类。 - 5.6.2.小修理只需修复，更换部分磨损较快和使用期限等于或小于修理间隔期的零件，着意调整设备的局部结构，由专职维修人员执行。 - 5.6.3.中修理对设备进行部分解体，修理或更换部分主要零件与基准件，以及修理整个机械系统，紧固所有机件，消除扩大的间隙，校正设备基准，以保证机器设备性能恢复和达到应有的标准和技术要求。由专职维修工执行。 - 5.6.4.大修理通过更换，修理设备主要部件，恢复其原有精度、性能和生产效率的全面修理。使用单位和使用部门及相关专职维修人员共同检查验收。由使用单位维修人员协助设备制造商专职维修人员执行。 - 5.6.5.当日常检查发现或设备运行中发生异常时，使用部门应及时停机，填写《制作-维修申请单》，经使用部门主管确认交使用单位及时安排维修人员，检修工作。 - 5.6.6.公司使用单位维修员不能处理的故障，由使用部门填写《制作-维修申请单》，呈报公司领导核准后，由使用单位会同采购部联系设备供应厂商专业人员来公司维修。维修状况同时记录入《制作-维修申请单》，以确保设备完好率的达成。 - 5.7.设备设施内部调拨 - 5.7.1.由于公司为了更有效的利用设备或各部门内部调整的需求，设备设施在部门间进行转移。需求的部门提出申请。 - 5.7.2.调拨单经原使用部门、现使用部门会同使用单位门就设备的现状和配置进行清点检查确认正常，符合设备档案配置清单，如有异况在调拨单内注明，公司领导批准后，调拨单由使用单位和现使用部门存档。 - 5.7.3.设备设施调拨接收部门，经确认无误签名接收后，本台设备使用和保管权及设备后续发生的问题将由现使用部门负责。 - 5.8.设备报废 - 5.8.1.超过使用年限，并且经过反复维修后仍不能使用的设备，由使用部门会同使用单位、设备制造商进行技术鉴定与咨询，根据设备的使用年限、损坏情况，影响工作情况及残值情况等评估。使用部门就实际情况填写《制作-维修申请单》并附上所处理设备图片，经部门负责人初核呈报公司领导审批，核准后方可报废。 - 5.8.2.设备报废后，处理过程中采购部、财务部、使用单位、使用部门参与工作，即当废品处理（卖废）。 - 5.8.3.设备处理完后，使用单位保存报废单原稿，其副本给账务部进行备案。 - 5.9.客供设备的管理 - 5.9.1.客供设备入厂时，营业部应向客户索要该设备的使用说明书并转交使用单位。 - 5.9.2.客供设备的管理，设备使用部门及使用单位应按本程序步骤6.4相关规定执行。 - 5.9.3.如设备运转出现异常时，设备使用部门应填写《制作-维修申请单》向使用单位要求紧急修理服务。 - 5.9.4.使用单位应按本程序步骤6.6要求实施维修，维修前需经客户同意。 - 5.9.5.客供设备如需报废时，必须由销售部以书面形式通知相关客户，并由客户决定具体的报废事宜。如报废作业是由本公司进行时，营业部、使用单位及设备使用部门，需有客户的书面授权书方可实施。 5.10.生产环境的管理 5.10.1.工作环境包括但不限于如下内容： （1）人的因素（如心里的、社会的等）； （2）物的因素（如温度、湿度、清洁度等）； 5.10.2.对办公、生产、检测、贮存环境条件应进行适宜的控制，保证人流、物流、信息流等的畅通，实行安全、文明、均衡生产，以确保产品质量符合规定要求，质量管理体系能有效的运行。包括如下内容： （1）各职能部门之间、各级人员之间应采用良好的工作方法，实行充分的思想沟通，并遵守劳动法规要求，合理安排作息时间，以保证广大员工心情舒畅、思绪集中、精力充沛的进行工作或生产； （2）各职能部门和生产车间对员工的工作方法、生产技能和改进、创新应予以确认和鼓励； （3）各办公、生产、检测、贮存场所应进行合理规划、定置管理，并通过经常性的7S管理活动（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约），用以保持设施和产品的清洁卫生、明亮通畅、整齐有序； - （4）各职能部门对有温度、相对湿度、清洁度等要求的场所应采取有效措施满足其特定环境条件的要求。 - （5）各职能部门工人应坚持文明生产，安全生产，保持本岗位作业环境满足要求。 - （6）各职能部门应按要求做定置管理规定，做好物料、产品的存放、贮存、标识工作。 - （7）各职能部门车间应经常维护现场作业环境，生产主管应不定期对生产现场、仓库作业环境进行监视，对不符合要求的场所进行通报，并要求限期整改。 - （8）各职能部门应不定期对各部门工作环境进行检查。 - 6.相关文件 - 6.1.《文件资料管理程序》 - 6.2.《采购控制程序》 - 7.相关表单 - 7.1.《设备需求申请单》 - 7.2.《设备验收单》 - 7.3.《生产设备清单》 - 7.4.《生产设备保养计划》 - 7.5.《制作-维修申请单》 - 7.6.《设备年度保养计划表》 - 7.7.《设备日常点检卡》